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第1章 招标公告
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7]民族公园石榴主题绿雕、灯光投影等项目采购安装工程
招标公告（资格后审）
一、民族公园石榴主题绿雕、灯光投影等项目采购安装工程已经批准实施。项目所需资金来源是城市维护专项经费，已落实，现决定对该项目进行公开招标，选定中标人。
二、南通市通州天元建设监理咨询有限公司受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。
三、项目概况：
1、招标内容：
（1）石榴主题绿雕采购及安装，整体宽度6米，高度3米，宽1米，立体仿真花绿雕，单体石榴球体直径2米，文字大小根据图片比例考虑放置，整体框架为镀锌钢材质，需进行防腐处理，文字为钢琴烤漆，仿真花为塑料仿真花，花形由厂家深化，颜色和整体效果与图片一致，背面也有仿真花覆盖。基础采用钢筋混凝土，需满足抗震等级（四级）、风荷载按100年一遇取值。报价包含基础、材料、组装、运输、安装、成品保护等所有费用，整体质保3年。
（2）灯光投影廊架采购安装：户外灯光投影灯，共8台，安装于民族公园廊架圆形钢架上方，投影灯必须用于户外，防水等级IP65，防雨淋，投射民族样式图片、树叶形状图片、民族文字、鲜花图片，根据电脑设置切换播放。报价包括灯具采购、配电箱、投影图片深化设计制作、现场安装、现场接电、线路走向（由投标单位自行踏勘现场，含电缆及保护管） 、露出地面部分注意线路隐蔽，整体质保三年。
（3）廊架地面铺装改造（地面雕刻石材）：用60*60*5cm厚深灰色654花岗岩石材阳/阴刻民族图案（如图），每个图案制作2块相同石材，共计16张图案，32块石板，石材铺贴在廊架下的地面上，原有石材清理至混凝土层，用1:3水泥砂浆湿贴完成铺装。报价包括石材雕刻、运输、现场铺装和成品保护，被替换的地面石材由施工单位自行处理。
（4）民族交响乐——56个民族风铃：成品竹制风铃（样式如左图所示），一共56只，56各民族名称分别刻在每一个风铃上，风铃内置和旋音乐，竹筒高度15-20cm，整体高度35-45cm，风铃挂在民族公园东入口两个廊架横梁的下方，采用焊接小挂钩的方式与横梁连接，一排挂7个，合计7×8=56只。
（5）公园内两座桥梁铭牌重新制作（重新命名设计）：民族公园内两座人行桥重新命名，现状桥梁铭牌拆除重做，铭牌样式由投标单位设计，目前命名工作还未落实，落实后完成设计、制作及安装工作。
（6）公园内石材座椅贴民族图案：民族公园现状有10张石材座椅，在座椅立面贴民族图案或宣传标语等，具体图案有中标单位深化，烘托公园民族氛围。
2、工期要求：25天
3、质量要求：合格
4、总投资额：约人民币16.136万元。
四、投标人应当具备的资格条件：
1、具有独立的法人资格且具有有效的企业法人营业执照；
2、投标单位具有绿雕项目业绩证明（提供中标通知书或合同）；
3、拟派授权委托人与投标人签订的有效劳动合同及投标人为拟派授权委托人缴纳的2022年11月至2023年1月养老保险证明；
4、投标声明函（格式见附件）。
五、招标资料的获取及费用：
1、投标人通过“圆宏集团网站（http://ntyhjt.com/）”→下载招标公告及文件。
2、招标文件每套售价100元（递交投标文件时缴纳），售后不退，否则投标文件将被拒绝。
六、答疑
投标人对招标活动事项有疑问的，应当在2023年2月20日17:00前向招标人提出，招标人将在2023年2月21日17:00前对投标人依法提出的疑问作出答复。
七、投标文件的递交:
1、投标截止时间：2023年2月27日 14 时 00分前，逾期送达的投标文件将被拒绝。
2、投标文件递交截止时间：2023年2月27日14时00分前，逾期送达的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _GoBack]3、投标文件递交地点：南通富通城市建设有限公司，详细地址：江海圆融汇8楼会议室。
4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5、网上下载的招标公告、招标文件、招标答疑等招标资料，与纸质资料具有同等法律效力。
八、本项目的评标办法：最低投标价法（具体详见招标文件）。
九、本项目投标保证金：人民币2000元（现金）。
十、开标时间为：2023年2月27日14时00分。
十一、本公告发布时间：2023年2月16日-2023年2月27日14：00。
十二、联系方式
	招标人：
	南通富通城市建设有限公司
	代理机构: 
	南通市通州天元建设监理咨询有限公司

	地址：
	南通市通州区
	地  址：
	南通市通州区润和大厦8楼

	联系人：
	瞿先生
	联系人：
	俞先生

	电  话：
	0513-86129184
	电  话：
	0513-86516066









第二章　投标须知及投标须知前附表
前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	民族公园石榴主题绿雕、灯光投影等项目采购安装工程

	2
	项目地点
	南通市通州区

	3
	项目需求
	详见招标文件第六章

	4
	招标内容
	（1）石榴主题绿雕采购及安装，整体宽度6米，高度3米，宽1米，立体仿真花绿雕，单体石榴球体直径2米，文字大小根据图片比例考虑放置，整体框架为镀锌钢材质，需进行防腐处理，文字为钢琴烤漆，仿真花为塑料仿真花，花形由厂家深化，颜色和整体效果与图片一致，背面也有仿真花覆盖。基础采用钢筋混凝土，需满足抗震等级（四级）、风荷载按100年一遇取值。报价包含基础、材料、组装、运输、安装、成品保护等所有费用，整体质保3年。
（2）灯光投影廊架采购安装：户外灯光投影灯，共8台，安装于民族公园廊架圆形钢架上方，投影灯必须用于户外，防水等级IP65，防雨淋，投射民族样式图片、树叶形状图片、民族文字、鲜花图片，根据电脑设置切换播放。报价包括灯具采购、配电箱、投影图片深化设计制作、现场安装、现场接电、线路走向（由投标单位自行踏勘现场，含电缆及保护管） 、露出地面部分注意线路隐蔽，整体质保三年。
（3）廊架地面铺装改造（地面雕刻石材）：用60*60*5cm厚深灰色654花岗岩石材阳/阴刻民族图案（如图），每个图案制作2块相同石材，共计16张图案，32块石板，石材铺贴在廊架下的地面上，原有石材清理至混凝土层，用1:3水泥砂浆湿贴完成铺装。报价包括石材雕刻、运输、现场铺装和成品保护，被替换的地面石材由施工单位自行处理。
（4）民族交响乐——56个民族风铃：成品竹制风铃（样式如左图所示），一共56只，56各民族名称分别刻在每一个风铃上，风铃内置和旋音乐，竹筒高度15-20cm，整体高度35-45cm，风铃挂在民族公园东入口两个廊架横梁的下方，采用焊接小挂钩的方式与横梁连接，一排挂7个，合计7×8=56只。
（5）公园内两座桥梁铭牌重新制作（重新命名设计）：民族公园内两座人行桥重新命名，现状桥梁铭牌拆除重做，铭牌样式由投标单位设计，目前命名工作还未落实，落实后完成设计、制作及安装工作。
（6）公园内石材座椅贴民族图案：民族公园现状有10张石材座椅，在座椅立面贴民族图案或宣传标语等，具体图案有中标单位深化，烘托公园民族氛围。

	5
	投标报价方式
	固定单价报价

	6
	资金来源
	城市维护专项经费

	7
	投标有效期
	60日历天

	8
	投标保证金的递交
	本项目投标保证金数额为2000元整（现金），未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标而予以拒绝

	9
	投标保证金的退还
	1.未中标的投标人的投标保证金将现场退还（无息）。
2.中标人的投标保证金，在签署合同后无息退还。

	10
	踏勘现场
	踏勘现场由投标人自行组织

	11
	投标文件份数
	正本壹份，副本壹份

	12
	投标文件递交地点及截止时间
	投标文件递交截止时间：2023年2月27日14时00分
提交地点：南通富通城市建设有限公司（江海圆融汇8楼会议室）

	13
	开标时间
	开标时间：2023年2月27日14时00分
提交地点：南通富通城市建设有限公司（江海圆融汇8楼会议室）

	15
	最高限价
	人民币16.136万元（单价详见第五章“明细报价一览表”）
单价、总价均不得高于最高限价，否则作废标处理。

	16
	履约保证金
	5000元

	17
	联系方式
	招标人：南通富通城市建设有限公司
联系人：瞿先生　　　联系电话：0513-86129184
地址：南通市通州区江海圆融汇8楼
招标代理：南通市通州天元建设监理咨询有限公司
联系人:俞先生       联系电话：0513-86516066
地址：南通市通州区润和大厦8楼

	18
	特别提醒
	（1）投标报价为含税报价。
（2）养护期限（自交货并验收合格之日起计）：石榴主题绿雕、灯光投影廊架采购安装质保期36个月，其余质保12个月。

	19
	参加开标会的投标人代表
	本项目的授权委托人需出示身份证，亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被招标人拒绝。


一、投标须知
（一）投标人应具备的资格条件
1、具有独立的法人资格且具有有效的企业法人营业执照；
2、投标单位具有绿雕项目业绩证明（提供中标通知书或合同）；
3、拟派授权委托人与投标人签订的有效劳动合同及投标人为拟派授权委托人缴纳的2022年11月至2023年1月养老保险证明；
4、投标声明函（格式见附件）。
（二）投标费用
1、招标文件费100元整，开标前向代理机构缴纳，售后不退。
2、招标代理费2000元整，由中标人在开标结束后支付给代理机构。
3、交易服务费由中标人在领取中标通知书前缴纳至招标人指定收款人处（约1000元）。
4、投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、招标文件内容、澄清和修改
（一）招标文件的组成
1、招标公告
2、投标须知及投标须知前附表
3、评标办法
4、合同条款
5、投标文件格式
6、项目需求
投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对招标活动事项由疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]（二）招标文件的询问
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]投标人对招标活动事项有疑问的，应当在2023年2月20日17:00前向招标人提出，招标人将在2023年2月21日17:00前对投标人依法提出的疑问作出答复。
（三）招标文件的修改及澄清
1、在投标截止时间三日前，招标人可以对招标文件进行修改。
2、招标人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3、招标文件的修改将在南通公共资源交易网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
（一）投标文件应包括下列内容：资格审查文件、商务标文件
资格审查文件（包括但不限于以下内容）：
1、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
2、授权委托书原件、委托代理人身份证复印件加盖单位公章；
3、企业营业执照复印件加盖单位公章；
4、投标单位具有绿雕项目的业绩证明（中标通知书或合同复印件加盖单位公章）；
5、拟派授权委托人与投标人签订的有效劳动合同及投标人为拟派授权委托人缴纳的2022年11月至2023年1月养老保险缴费证明复印件加盖单位公章；
6、投标声明函（格式按招标文件）。
商务标部分（包括但不限于以下内容）：
1、投标函；
2、明细报价一览表；
（二）投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。
(三)投标报价
1、本项目不接受任何有选择的报价。
2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。
3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。
4、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中报价表（报价单）内容与投标文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表（报价单）为准；
（2）投标文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（报价单）的总价为准，
并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由投标人的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
5、投标人应全面了解项目需求，充分理解服务内容、工作标准以及服务现场的基本条件，任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。报价在合同有效期内（含质保期）不作调整。在合同实施期间不因市场价格浮动因素或其他政策性因素调整，投标人报价时充分考虑风险因素。投标报价包含所有产品的材料费、方案设计费、加工制作费、安装调试费及相关税费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、检测费（该项目的检测必须由市级及以上权威检测机构进行检测）、服务人员的工资报酬、人员培训费用、性能介绍、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及售后服务费用等包含响应招标文件要求的所有费用。评标费由中标人支付，请各投标人在报价时自行考虑。
6、报价以人民币计算，投标报价为含税报价。
7、本次招标设最高限价，低于最高限价的为有效报价，否则为废标；同时所有项目单价的报价不得超过该项目单价的最高限价。
8、本次招标项目商务报价仅为一次报定商务价格，一旦中标即为成交价。
9、投标人在投标报价中未列入项目的价款，将被视为已包含在其他项目中；投标人明示未列入的报价项目，将被视为主动让利或优惠，一旦中标将来不得以此为由主张任何补偿或索赔。
（四）投标担保
1、投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
2、本项目投标保证金数额为2000元整（现金），未按规定提交投标保证金的投标文件，招标人将按不符合性投标而予以拒绝。
3、保证金的退还：未中标的投标人的投标保证金将现场退还（无息）。中标人的投标保证金，在签署合同后无息退还。
4、投标人出现下列情况，经评标委员会核实后，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
（2）中标人无正当理由拒绝签订合同；
（3）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保。
（五）投标文件的份数和签署
1、投标人应按招标文件的规定，向招标单位提交两份纸质投标文件（包括资格审查文件、商务标文件），其中正本一份、副本一份，并在（资格审查文件、商务标文件）封面上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准；（资格审查文件、商务标文件）封面上还应注明项目名称并加盖投标单位公章、法定代表人签字或印鉴或委托代理人签字。
2、投标文件正副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求在投标文件上加盖投标人单位公章并由法定代表人签字或盖章或由委托代理人签字。
3、全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。
四、投标文件的递交
（一）投标文件的密封与标志
投标文件中的资格审查文件、商务标文件这两部分必须分开单独密封；“正本”或“副本”可分开密封，也可统一密封；所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标单位名称，并注明“资格审查文件”或 “商务标文件”并加盖投标单位公章、法定代表人签字或印鉴或委托代理人签字。
（二）投标截止期
1、投标人应在投标须知前附表中规定的投标截止时间之前将投标文件递交到指定地点并在登记表上签字。招标人在接到投标文件时将投标文件注明收到的日期和时间。
2、招标人可以按本文件第（七）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
3、超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。
4、提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。
（三）投标文件的修改与撤回
1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。
2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件第一、二条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。
3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
五、开标、评标、定标
（一）开标
1、开标由招标人或招标代理机构主持。
2、法人代表或授权委托人须在本招标文件规定的时间、地点准时参加开标会，并出示身份证原件后签名以示出席，否则，其投标将被拒绝。
3、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的监督机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价、项目负责人姓名和其他招标人认为有必要的内容。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。
4、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。
5、在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：
（1）投标文件未按照招标文件要求予以密封和标志的；
（2）投标文件中的投标书未加盖投标人的企业公章及企业法定代表人或授权委托人签字的，或者企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
（5）投标截止时间以后送达的投标文件。
（二）评标
1、评标工作
评标工作由招标人依法组建的评标委员会组织进行。
2、评标标准与方法：最低投标价法。
（三）投标文件的澄清
1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义的不明确、以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（四）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效标处理。
（五）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。
（六）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，将作无效标处理。
（七）投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作无效标处理：
1、投标文件没有投标单位法定代表人或委托代理人签字或加盖印鉴；
2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
3、明显不符合技术规格、技术标准的要求；
4、投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
5、投标文件附有招标人不能接受的条件；
6、不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
7、投标报价超过招标控制价的。
评标委员会根据规定否决不合格投标或界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
（八）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
六、授予合同
（一）中标
1、确定中标单位后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。
2、中标单位收到中标通知书后，应在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同。中标人不按前规定与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。
（二）履约保证金
1、本项目中标后的履约保证金：5000元。
（三）合同签订
招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据中标通知书及投标文件、标准合同文本订立合同，招标人保留根据需要对合同文本进行进一步修改完善的权利，投标人必须对招标人合同文本的修改完善认可。


第三章　评标办法
（一）评标程序
1资格评审——2商务标文件评审——3确定中标候选人。
（二）评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照本招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。
本次资格审查采用合格制，各投标人资格审查通过后方能进入商务标文件评审。
一、资格评审标准： 
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备
的条件或说明

	1
	法人身份证明书或法人的授权委托书
	（1）法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件加盖单位公章；
（2）授权委托书原件、委托代理人身份证复印件加盖单位公章。
	检查有效性

	2
	企业法人营业执照
	企业法人营业执照复印件加盖单位公章
	真实有效

	3
	投标人业绩
	投标单位具有绿雕项目业绩证明（提供中标通知书或合同复印件加盖单位公章）
	真实有效

	4
	劳动合同及社会保险
	拟派授权委托人与投标人签订的有效劳动合同及投标人为拟派授权委托人缴纳的2022年11月至2023年1月养老保险证明复印件加盖单位公章
	1、劳动合同书
2、养老保险缴费证明
3、单位人员较多时，请在人员前标注，以便于查找

	5
	投标声明函
	格式按第五章投标文件格式
	检查有效性


二、商务标
2.1评标办法：本次招标采用最低投标价法。
2.1.1投标人的报价必须包括招标范围内的所有内容。
2.1.2满足招标文件要求且投标报价最低的为第一中标候选人，如投标报价相同，则采用抽签方式确定第一中标候选人。抽签代表为本项目招标文件中注明的法定代表人或被授权人，抽签顺序为投标供应商签到登记的先后顺序。




第四章　合 同
采购单位（或称甲方）：
中标供应商（或称乙方）：
签订时间：     年   月   日
签订地点：
根据《政府采购法》、《民法典》及采购项目的采购结果、招标文件、成交通知书及中标供应商的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。
一、合同的标的物
1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见合同附件：
1.2 乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
	序号
	项目名称
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、合同价格与支付
2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币                元 ，应应包含优化设计至施工图费用及所有的、设备、配件、包装、运输、装卸、安装调试、税金、售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。
2.2付款方式：采购用品全部安装到位并验收合格后支付至合同价的80%，余款待质保期过后一次性付清。
2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。
2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
2.5 支付（结算）方式：每次支付前，乙方提交相关发票至甲方财务处办理支付手续，财务处在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。
三、质量保证
3.1中标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合谈判文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。
3.2投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在谈判文件中有特别要求的，按谈判文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
3.3中标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
3.4中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
3.5中标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
3.6中标供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。
四、标的物的交付
4.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。
4.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
4.3产品设备交货、安装调试服务
4.3.1产品设备交付： 
① 交货地点：产品设备送至采购单位指定的地点并负责安装、调试。
② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。
4.3.2交货日期：2023年3月27日前必须按合同要求供货到指定位置，完成安装、调试、并验收合格。
4.3.3中标供应商发货到采购单位指定地点前应先告知采购单位。
4.3.4全部货物的外包装必须考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因中标供应商包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由中标供应商负一切责任。
4.4 交货及安装地点：甲方指定地点   。
五、伴随服务
5.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：
5.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；
5.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；
5.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
5.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。
5.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。
六、标的物的检验和验收
使用方有权在产品制造过程中进行中期验收和交付后抽样检测，如验收不合格，使用方有权中止合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。验收所发生的费用由供应商承担。
七、售后服务
7.1中标供应商应提供  /  年的免费维修承诺（质保期从项目通过验收之日起计），在接采购单位维修联系通知后 12  小时内至现场，一般问题 12  小时内解决，最长不超过 24  小时解决问题。不能兑现质保承诺的，甲方将扣除质保金，并由集团采购监督管理部门酌情进行处罚。
7.2中标供应商应提供设备操作、使用、简单维护维修培训，确保使用者能够熟练的操作设备，并能进行简单维护和维修。
7.3所有货品应有中标供应商免费按时送达指定地点，并安装调配好。
八、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
8.1 甲方违约责任
8.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付补偿金。
8.1.2 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
8.2 乙方违约责任
8.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
8.2.2 乙方逾期交货的 ，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，按照逾期交货部分货款的每天 0.1% 支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。
九、不可抗力
9.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
9.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
十、索赔
10.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
10.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
10.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
10.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
10.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。 
十一、履约保证金
11.1乙方按招标文件规定缴纳了 /  元的履约保证金，乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。
11.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
十二、合同的解除和转让
12.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
12.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
12.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
12.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同
12.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
12.3 合同的部分和全部都不得转让。
十三、合同的生效及备案
本合同在乙方按规定缴纳履约保证金且甲乙双方签字盖章后生效。
十四、争议的解决
甲乙双方因合同发生争议，应在采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十五、附则
15.1 合同份数：本合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。
15.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。
15.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。
15.4 未尽事宜
本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（盖章）：                 中标供应商（盖章）：
法定代表人或：                    法定代表人或
委托代理人（签字）：               委托代理人（签字）：













安全生产合同
业主(全称)：                       
承包商(全称)：                  
为在                       工程施工合同的实施过程中创造安全高级的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：
一、业主职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包有及时处理发现的各项隐患。
二、承包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给
予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10．承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

业主：            （盖章）                   承包人：            （盖章）

法定代表人                                   法定代表人
或其授权代理人：     （签字）               或其授权代理人：     （签字）
日期：                     

发包人保留对合同文本的修改和完善的权利。








第五章 投标文件格式




民族公园石榴主题绿雕、灯光投影等
项目采购安装工程



资格审查文件/商务标




投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年 月 日

[bookmark: _Toc329181719][bookmark: _Toc329181721]一、法定代表人身份证明书
投标人单位名称：
投标人单位地址：
姓名：性别：年龄：职务：
系______________（投标人单位名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人（盖单位章）：

日期：年月日

[bookmark: _Toc329181720]二、授权委托书

本人_________(姓名)系___________________(投标人单位名称)的法定代表人，现委托_____________(姓名)（身份证号：）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
代理人无转委托权。
代理人：性别：年龄：
代理人单位：部门：职务：
投标人（盖单位章）：
法人代表人（签字或印章）：
日期：
三、投标函
南通富通城市建设有限公司:
      根据已收到的民族公园石榴主题绿雕、灯光投影等采购安装项目招标文件，我方愿以（人民币）               的投标报价，按上述招标文件的条件要求承担全部工作内容，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、一旦我方中标，我方保证按招标人要求的质量标准完成服务任务。
3、如果我方中标，我方保证做到：绝不违法分包、转包，并严格按照招标文件的要求履行服务任务。否则愿接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。
4、我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常的投标报价。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
6、在此我方郑重承诺：我方将按照招标人的要求提供高质量的服务。
投标人：（盖章）
单位地址：
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日
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四、明细报价一览表
明细报价一览表格式网上下载。
五、投标声明函
致南通富通城市建设有限公司：   
1、我方承诺（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备及专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）；以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。
2、我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单；否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
3、我方承诺参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。
4、我方承诺完全具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5、我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提交评估报告，并承担评估报告的质量。
6、我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。
7、我方投标文件有效期为自开标日起60个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。
8、我方承诺接受招标文件规定的付款方式。
9、我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
10、我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
11、我方委托授权(姓名:_________，身份证号:_________，联系电话：________)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。
12、我方承诺将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。
法定代表人签字或盖章：
投标人公章：
日期：
注：1、出具本函的单位属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。
2、 [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc508219371][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _Toc508219336]若本项目允许联合体投标，且投标人为联合体的，则上文中“我方”包含联合体各方。


第六章 项目需求
（1）石榴主题绿雕采购及安装，整体宽度6米，高度3米，宽1米，立体仿真花绿雕，单体石榴球体直径2米，文字大小根据图片比例考虑放置，整体框架为镀锌钢材质，需进行防腐处理，文字为钢琴烤漆，仿真花为塑料仿真花，花形由厂家深化，颜色和整体效果与图片一致，背面也有仿真花覆盖。基础采用钢筋混凝土，需满足抗震等级（四级）、风荷载按100年一遇取值。报价包含基础、材料、组装、运输、安装、成品保护等所有费用，整体质保3年。
（2）灯光投影廊架采购安装：户外灯光投影灯，共8台，安装于民族公园廊架圆形钢架上方，投影灯必须用于户外，防水等级IP65，防雨淋，投射民族样式图片、树叶形状图片、民族文字、鲜花图片，根据电脑设置切换播放。报价包括灯具采购、配电箱、投影图片深化设计制作、现场安装、现场接电、线路走向（由投标单位自行踏勘现场，含电缆及保护管） 、露出地面部分注意线路隐蔽，整体质保三年。
（3）廊架地面铺装改造（地面雕刻石材）：用60*60*5cm厚深灰色654花岗岩石材阳/阴刻民族图案（如图），每个图案制作2块相同石材，共计16张图案，32块石板，石材铺贴在廊架下的地面上，原有石材清理至混凝土层，用1:3水泥砂浆湿贴完成铺装。报价包括石材雕刻、运输、现场铺装和成品保护，被替换的地面石材由施工单位自行处理。
（4）民族交响乐——56个民族风铃：成品竹制风铃（样式如左图所示），一共56只，56各民族名称分别刻在每一个风铃上，风铃内置和旋音乐，竹筒高度15-20cm，整体高度35-45cm，风铃挂在民族公园东入口两个廊架横梁的下方，采用焊接小挂钩的方式与横梁连接，一排挂7个，合计7×8=56只。
（5）公园内两座桥梁铭牌重新制作（重新命名设计）：民族公园内两座人行桥重新命名，现状桥梁铭牌拆除重做，铭牌样式由投标单位设计，目前命名工作还未落实，落实后完成设计、制作及安装工作。
（6）公园内石材座椅贴民族图案：民族公园现状有10张石材座椅，在座椅立面贴民族图案或宣传标语等，具体图案有中标单位深化，烘托公园民族氛围。
